## Sheet1
|  |  | 極限等級算出シート |  |  |  | No
| 計算方法 | 1 | 背景ノイズ（標準偏差）を調べる（σに記入）
|  | 2 | 恒星の最大強度と等級数を記入
|  | 3 | 複数個調べ平均値を求める
| 望遠鏡データ |  | カメラデータ |  | 撮影データ
| 口径 |  | カメラ |  | 露出時間
| 焦点距離 |  | CCD |  | フィルタ
| F値 |  | 冷却温度 |  | 撮影地
ノイズ（σ）
| I | M |  | δ |  | M+δ
| 強度 | 等級数 | I/2σ | 2.5log(I/2σ） |  | 極限等級
例 | 40000 | 12.5 | 40000/100 | 6.5051 |  | 19.0051
恒星１ |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
恒星２ |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
恒星３ |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
恒星４ |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
恒星５ |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | 最大最少を除いた平均 |  | #DIV/0!
|  | 赤経 |  |  |  | 赤緯
恒星１ | h | m | s |  | ° | ' | "
恒星２ | h | m | s |  | ° | ' | "
恒星３ | h | m | s |  | ° | ' | "
恒星４ | h | m | s |  | ° | ' | "
恒星５ | h | m | s |  | ° | ' | "
その他